海口市气象局政务服务事项内容信息表

（防雷装置竣工验收）

填表日期：2016年12月

| 事项编码 | 46010000QX-XK-0002-A02 |
| --- | --- |
| 事项分类 | 行政许可■ 非行政许可□ 公共服务□ |
| 事项名称 | 2.防雷装置设计审核和竣工验收(2、防雷装置竣工验收) |
| 行使依据 | 《中华人民共和国气象法》（中华人民共和国主席令第23号）第三十一条：各级气象主管机构应当加强对雷电灾害防御工作的组织管理，并会同有关部门指导对可能遭受雷击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。安装的雷电灾害防护装置应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求。 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）附件第378项：防雷装置设计审核和竣工验收 县以上地方气象主管机构。 《海南省实施〈气象法〉办法》（海南省人民代表大会常务委员会公告第47号）第二十一条第一款：对可能遭受雷击的建筑物、构筑物和其他设施应当按照国家有关规定设计安装防雷装置，安装的防雷装置应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求。新建、扩建、改建的建筑物、构筑物防雷装置的竣工验收，由当地气象主管机构会同建设单位组织的项目竣工验收一并进行。未经验收合格的防雷装置不得投入使用。 《海南省人民政府关于第二批保留、调整、取消行政许可事项的决定》（海南省政府令第187号）附件1第175项：防雷装置设计审核和竣工验收《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令412号)第378项。 《气象灾害防御条例》第二十三条：各类建（构）筑物、场所和设施安装雷电防护装置应当符合国家有关防雷标准的规定。 对新建、改建、扩建建（构）筑物设计文件进行审查，应当就雷电防护装置的设计征求气象主管机构的意见；对新建、改建、扩建建（构）筑物进行竣工验收，应当同时验收雷电防护装置并有气象主管机构参加。雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施需要单独安装雷电防护装置的，雷电防护装置的设计审核和竣工验收由县级以上地方气象主管机构负责。 《海南省实施<中华人民共和国气象法>办法》第二十一条： 对可能遭受雷击的建筑物、构筑物和其他设施应当按照国家有关规定设计安装防雷装置，安装的防雷装置应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求。新建、扩建、改建的建筑物、构筑物防雷装置的竣工验收，由当地气象主管机构会同建设单位组织的项目竣工验收一并进行。未经验收合格的防雷装置不得投入使用。 《海南省气象灾害防御条例》第二十一条：各类建（构）筑物、场所和设施安装雷电防护装置应当符合国家有关防雷标准的规定。新建、改建、扩建建（构）筑物的雷电防护装置应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 对新建、改建、扩建建（构）筑物设计文件进行审查，有关部门应当就雷电防护装置的设计征求气象主管机构的意见。雷电防护装置设计文件不符合要求的，设计单位进行修改后重新征求气象主管机构的意见。对新建、改建、扩建建（构）筑物进行竣工验收，应当同时验收雷电防护装置并有气象主管机构参加。雷电防护装置验收不合格的，应当整改并按照国家有关规定重新验收。 雷电易发区内的矿区、旅游景区景点或者投入使用的建（构）筑物、设施需要单独安装雷电防护装置的，雷电防护装置的设计审核和竣工验收由县级以上地方气象主管机构负责。 《防雷减灾管理办法》第十七条：防雷装置实行竣工验收制度。 县级以上地方气象主管机构负责本行政区域内的防雷装置的竣工验收。 负责验收的气象主管机构接到申请后，应当根据具有相应资质的防雷装置检测机构出具的检测报告进行核实。符合要求的，由气象主管机构出具验收文件。不符合要求的，负责验收的气象主管机构提出整改要求，申请单位整改后重新申请竣工验收。未取得验收合格文件的防雷装置，不得投入使用。 《防雷装置设计审核和竣工验收规定》第二条：县级以上地方气象主管机构负责本行政区域内防雷装置的设计审核和竣工验收工作。未设气象主管机构的县（市），由上一级气象主管机构负责防雷装置的设计审核和竣工验收工作。 第四条：下列建（构）筑物、场所和设施的防雷装置应当经过设计审核和竣工验收： （一）《建筑物防雷设计规范》规定的第一、二、三类防雷建筑物； （二）油库、气库、加油加气站、液化天然气、油（气）管道站场、阀室等爆炸和火灾危险环境及设施； （三）邮电通信、交通运输、广播电视、医疗卫生、金融证券、文化教育、不可移动文物、体育、旅游、游乐场所等社会公共服务场所和设施以及各类电子信息系统； （四）按照有关规定应当安装防雷装置的其他场所和设施。 第五条：防雷装置设计未经审核同意的，不得交付施工。防雷装置竣工未经验收合格的，不得投入使用。 新建、改建、扩建工程的防雷装置必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 |
| 办理主体 | 海口市气象局(法定) |
| 受理条件(必备材料) | 申请人应提供如下材料： 1.《海口市防雷装置竣工验收申报审批服务表》 2.施工单位和人员的相应专业工程资质证和资格证书复印件（注）； 3.防雷装置竣工图等技术资料（含防雷产品出厂合格证、防雷产品安装记录等资料装订成册） （及所有材料的扫描件电子文件为pdf格式） 注：指能证明建筑、公路、水路、铁路、民航、水利等专业工程施工单位和人员能力的各类证明材料。 备注：1、若属历史遗留项目，无核准意见书，则需提交遗留意见函； 2、审批部门委托相关的机构进行检测。 |
| 收费依据和标准 | 无 |
| 法定期限 | 10个工作日 |
| 承诺期限 | 4个工作日 |
| 办理部门 | 市气象局审批办 |
| 办理地点 | 海口市滨海大道42号2楼市气象局窗口 |
| 联系电话 | 0898-68522096 |
| 权力运行流程图 | 见附表2.1；附表2.2 |
| 服务表格 | 《海口市防雷装置竣工验收申报审批服务表》(见附表2.3) |
| 范例 | 见附表2.4 |
| 常见问题解答 | 略 |
| 监督电话 | 65873961 |
| 在线办理链接 | 略 |
| 进驻中心情况 | 实地进驻 ■ 联网进驻 □ 未进驻 □ |

- 附表2.1

- 防雷装置竣工验收审批服务流程图（完整流程）

核准

材料不齐全，不符合法定形式

材料齐全，且符合法定形式

不符合要求

不核准

符合要求

申请单位（人）向市政务中心气象行政审批办公室窗口提出申请

决定受理，出具《防雷装置竣工验收受理通知书》

当面或一次性书面告知需要补充的材料

局领导作出核准或不核准决定

按告知补充材料

出具《防雷装置整改意见书》

审批办制证，窗口通知申请单位（人）前来领取《防雷装置验收意见书（合格证）》

市气象行政审批办公室对申报材料进行审查

不予受理，出具《不予受理通知书》

施工单位进行整改

审批办复核，并委托有关机构开展防雷装置检测（特殊环节，不计入审批时限）。对申报材料的真实性、完整性进行审核，必要时进行现场勘查。

- 附表2.2

岗位说明（二）

| 序号 | 岗位名称 | 工作职责 | 负责人 | 办理时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受理岗 | 1、审核材料的完整性和正确性，根据行政许可的受理程序和相关规定作出受理决定；2、了解申请内容；3、查验相关资料是否齐全，提出必须提供材料的名称；4、草拟批复文件；5、打印审核文件 | 气象窗口 |  |
| 2 | 复核岗 | 1、全面审查申请材料；2、复核相关资料是否齐全；3、组织察看现场；3、复核批复文件。 | 审批办 | 2个工作日 |
| 3 | 审核岗 | 审核审查作出审核意见 | 分管领导 | 2个工作日 |

附表2.3

海口市防雷装置竣工验收

申报审批服务表

- 申报单位：                 (盖章)

- 负 责 人：                 (签名)

- 编    号：

- 填表日期：     年    月    日

- 印制单位：海口市气象局

- 以下信息由申报者填写

| 申报者基本信息 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《防雷装置设计核准意见书》编号 或历史遗留意见函号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《防雷装置检测报告》编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开工时间 |  |  | 竣工时间 |  |  |  |  |  |
|  | 建 设 单 位 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地 址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 设 计 单 位 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地 址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  |  | 资质证编号 |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |
|  | 施 工 单 位 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地 址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
|  |  | 资质证编号 |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |
|  |  | 资格证编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 申报内容 | 建筑物名称 |  | 高度 | 用途 | 面积 |  |  | 防雷类别 |  |
|  | 合计 |  | -- | -- |  |  |  | -- |  |

| 申报内容 | 申报附件 |  | 1. 施工单位和人员的相应专业工程资质证和资格证书复印件（注）； 2.防雷装置竣工图等技术资料（含防雷产品出厂合格证、防雷产品安装记录等资料装订成册） （及所有材料的扫描件电子文件为pdf格式） 注：指能证明建筑、公路、水路、铁路、民航、水利等专业工程施工单位和人员能力的各类证明材料。 备注：1、若属历史遗留项目，无核准意见书，则需提交遗留意见函 2、审批部门委托相关的机构进行检测。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申报理由 |  |  |  |  |
|  | 建设 单位 意见 | 签名： 日期： 年 月 日 (盖章) |  | 施工 单位 意见 | 签名： 日期： 年 月 日 (盖章) |
|  | 防雷 装置 检测 机构 意见 | 签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |
| 注意事项 |  |  |  |  |  |

以下信息由相关部门填写

| 审批服务信息 | 实地勘查 意 见 | 签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初核意见 | 签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 复核意见 | 签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 审核意见 | 签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 发证信息 | 证件名称 |  |  |  | 证件编号 |  |
|  | 发证日期 |  |  |  | 发证人 |  |
|  | 领证人 |  | 联系 电话 |  | 身份证号码 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

附表2.4(填表范例)

海口市防雷装置竣工验收

申报审批服务表

- 申报单位：                 (盖章)

- 负 责 人：                 (签名)

- 编    号：

- 填表日期：     年    月    日

- 印制单位：海口市气象局

- 以下信息由申报者填写

| 申报者基本信息 | 项目名称 |  |  |  | 海南海南省干部疗养院建筑物防雷整改工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目地址 |  |  |  | 海口市琼山区高登街 |  |  |  |  |
|  | 《防雷装置设计核准意见书》编号 或历史遗留意见函号 |  |  |  | 【2013】第233号 |  |  |  |  |
|  | 《防雷装置检测报告》编号 |  |  |  | 琼雷检字【2014】5015 |  |  |  |  |
|  | 开工时间 |  | 2013.11.16 |  | 竣工时间 |  |  | 2013.12.1 |  |
|  | 建 设 单 位 | 名 称 | 海南海南省干部疗养院建筑物防雷整改工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地 址 | 海口市琼山区高登街 |  |  |  | 邮政编码 |  | 571100 |
|  |  | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 设 计 单 位 | 名 称 | 海南锦宏雷电防护有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地 址 | 海口市龙昆南路中诚大厦1602室 |  |  |  | 邮政编码 |  | 570000 |
|  |  | 联系人 | 李宇锦 |  |  |  | 联系电话 |  | 66726683 |
|  |  | 资质证编号 | 31212008008 |  |  |  | 资质等级 |  | 丙级 |
|  | 施 工 单 位 | 名 称 | 海南锦宏雷电防护有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地 址 | 海口市龙昆南路中诚大厦1602室 |  |  |  | 邮政编码 |  | 570000 |
|  |  | 资质证编号 | 李宇锦 |  |  |  | 资质等级 |  | 丙级 |
|  |  | 资格证编号 | 31212008008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场负责人 | 符化庄 |  |  |  | 联系电话 |  | 66726683 |
| 申报内容 | 建筑物名称 |  | 高度 | 用途 |  | 面积 |  |  | 防雷类别 |
|  | 1宿舍楼 |  | 30 | 住宅 |  | 2000 |  |  | 三 |
|  | 1宿舍楼 |  | 36 | 住宅 |  | 5000 |  |  | 三 |
|  | 办公楼 |  | 18 | 办公 |  | 3000 |  |  | 三 |
|  | 体验中心 |  | 18 | 办公 |  | 2670 |  |  | 三 |
|  | 住院部 |  | 18 | 办公 |  | 6000 |  |  | 二 |
|  | 合计 |  | -- | -- |  | 18670 |  |  | -- |

| 申报内容 | 申报附件 |  | 1. 施工单位和人员的相应专业工程资质证和资格证书复印件（注）； 2.防雷装置竣工图等技术资料（含防雷产品出厂合格证、防雷产品安装记录等资料装订成册） （及所有材料的扫描件电子文件为pdf格式） 注：指能证明建筑、公路、水路、铁路、民航、水利等专业工程施工单位和人员能力的各类证明材料。 备注：1、若属历史遗留项目，无核准意见书，则需提交遗留意见函 2、审批部门委托相关的机构进行检测。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申报理由 |  | 按照有关法律法规的规定，新建、改建、扩建建（构）筑物的雷电防护装置应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。防雷装置竣工未经验收合格的，不得投入使用。因此提出申请。 |  |  |
|  | 建设 单位 意见 | 签名： 日期： 年 月 日 (盖章) |  | 施工 单位 意见 | 签名： 日期： 年 月 日 (盖章) |
|  | 防雷 装置 检测 机构 意见 | 签名： 日期： 年 月 日 (盖章) |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |
| 注意事项 |  |  |  |  |  |

以下信息由相关部门填写

| 审批服务信息 | 实地勘查 意 见 | 签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初核意见 | 签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 复核意见 | 签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 审核意见 | 签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 发证信息 | 证件名称 |  |  |  | 证件编号 |  |
|  | 发证日期 |  |  |  | 发证人 |  |
|  | 领证人 |  | 联系 电话 |  | 身份证号码 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |